## Sheet1
ПРОЕКТ "КРАСИВА БЪЛГАРИЯ" 2018 | [6 empty] | Приложение - КСС оферта
Обект:
Строително ремонтни работи на вътрешно отделение за обект: МБАЛ „ Д-р Стойчо Христов", гр.Севлиево
Възложител:
ОБЩИНА СЕВЛИЕВО
Участник:
КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА
№ | ВИД РАБОТА | Еди ница мярка | Коли чество | Единична цена | Част МАТЕРИАЛИ |  | Обща стойност в лева
[5 empty] | Единична цена на материала | Обща стойност на материала
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=4x6 | 8=4x5
ЧАСТ АРХИТЕКТУРНА
1 | Разваляне на тухлена зидария 15, 25 и 40 см | м3 | 12.21 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Демонтаж на дървено дюшеме | м2 | 42.65 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Монтажни преградни стени от гипсокартон двуслони, на двойна конструкция, с топлоизолация | м2 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Вътрешна гипсова шпакловка по стени | м2 | 1900 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Направа на фаянсова облицовка по стени | м2 | 223 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Грундиране на стени с латексов грунд | м2 | 1062 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Трикратно боядисване на стени с цветен латекс | м2 | 1062 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Доставка и монтаж на облицовка стени коридор с винил | м2 | 470.68 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Настилка гранитогрес по подове | м2 | 58.18 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Доставка и монтаж на настилка винилова подова, безшевна, антибактериална с полиетиленово покритие с дебелина 2 мм., изностващ слой 0,8 мм. | м2 | 620 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Доставка и монтаж PVC первази | мл | 590 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Доставка и монтаж окачен таван от модули 60/60cm | м2 | 661.17 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Доставка и монтаж окачен таван влагоустойчив от модули 60/60 в бани и тоалетни | м2 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Доставка и монтаж предпазни РVС лайсни с ширина 20 cm по стени в коридора | мл | 116.15 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Доставка и монтаж на алуминиеви врати, съгласно приложена спецфикация | м2 | 95.71 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Изкърпване и шпакловка около врати двустранно | мл | 324 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Укрепване на отвори за врати - изработка и монтаж на стоманени рамки съгласно детайл | kg | 520 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | Доставка и монтаж на водоустойчив шрертплат под ламиниран паркет с дебелина 2,2 см. | м2 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | Доставка и монтаж на ламиран паркет АС4 деб. 8mm | м2 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0
ЧАСТ ЕЛЕКТРИЧЕСКА
20 | Ръчно изкопаване на улеи с ширина до 300 мм в тухлена зидария | мл | 312 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | Доставка и полагане на тръби PVC ф25 открито (по стени над окачен таван) | мл | 608 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | Полагане на кабел 3х2.5мм2 с обикновенни скоби по тухлена зидария | мл | 670 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | Доставка и изтегляне на проводник ПВ 3х2,5 мм в монтирани тръби | мл | 608 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | Доставка и монтаж на кутия разклонителна кръгла за скрита инсталация | бр. | 142 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | Доставка и монтаж на разклонителна кутия кръгла за гипсокартон | бр. | 85 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | Монтаж и свързване на дефектнотокова защита двуполюсна до 63А | бр. | 188 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | Монтаж и свързване на автоматичен електрически предпазител еднополюсен 63А | бр. | 107 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | Доставка и монтаж на ключове за обикновена скрита инсталация | бр. | 58 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | Доставка и монтаж на контакти за обикновена открита инсталация | бр. | 83 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | Доставка и монтаж на противовлажно осветително тяло | бр. | 26 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | Доставка и монтаж на осветително тяло LOT 4х18 на таван | бр. | 75 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | Доставка и монтаж на плафониери | бр. | 58 | 0 | 0 | 0 | 0
ЧАСТ ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ
33 | Доставка и монтаж PVC канални тръби ф110, вкл.фасонни части и изпитване | мл | 90 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | Доставка и монтаж PVC канални тръби ф50, вкл.фасонни части и изпитване | мл | 60 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | Доставка и монтаж укрепители за монтиране на PVC канални тръби ф110 | бр. | 30 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | Доставка и монтаж PP-R тръби ф50 за студена вода - 10 атмосфери, вкл. изпитване | мл | 85 | 0 | 0 | 0 | 0
37 | Доставка и монтаж PP-R тръби ф32 за студена вода - 10 атмосфери, вкл. изпитване | мл | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | Доставка и монтаж PP-R тръби ф32 за топла вода - 10 атмосфери, вкл. изпитване | мл | 240 | 0 | 0 | 0 | 0
39 | Доставка и монтаж PP-R тръби ф25 за студена вода - 10 атмосфери, вкл. изпитване | мл | 140 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | Доставка и монтаж PP-R тръби ф25 за топла вода - 10 атмосфери, вкл. изпитване | мл | 140 | 0 | 0 | 0 | 0
41 | Доставка и монтаж СК ф50 | бр. | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
42 | Доставка и монтаж СК ф32 | бр. | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
43 | Доставка и монтаж СК ф25 | бр. | 30 | 0 | 0 | 0 | 0
44 | Доставка и монтаж на възвратна клапа ф32 | бр. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
45 | Доставка и монтаж укрепители за окачено монтиране PP-R тръби ф50 | бр. | 30 | 0 | 0 | 0 | 0
46 | Доставка и монтаж укрепители за окачено монтиране PP-R тръби ф32 | бр. | 70 | 0 | 0 | 0 | 0
47 | Доставка и монтаж укрепители за окачено монтиране PP-R тръби ф25 | бр. | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
48 | Доставка и монтаж на топлоизолация за тръби ф50 от полиетиленова пяна | мл | 85 | 0 | 0 | 0 | 0
49 | Доставка и монтаж на топлоизолация за тръби ф32 от полиетиленова пяна | мл | 290 | 0 | 0 | 0 | 0
50 | Доставка и монтаж на топлоизолация за тръби ф25 от полиетиленова пяна | мл | 70 | 0 | 0 | 0 | 0
51 | Монтаж тоалетна мивка среден формат (с материал на възложителя) | бр. | 15 | 0 | 0 | 0 | 0
52 | Монтаж моноблок (с материал на възложителя) | бр. | 15 | 0 | 0 | 0 | 0
53 | Доставка и монтаж сифони за порцеланова мивка | бр. | 15 | 0 | 0 | 0 | 0
54 | Доставка и монтаж сифони подови /ПС/ рогови ф50 | бр. | 13 | 0 | 0 | 0 | 0
55 | Монтаж смесителни батерии за тоалетна мивка среден формат комбинирани с подвижен душ (с материал на възложителя) | бр. | 15 | 0 | 0 | 0 | 0
56 | Монтаж смесителни батерии с душ (с материал на възложителя) | бр. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
57 | Доставка и монтаж водогрейни бойлери със захранване от котел - 500 l | бр. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
58 | Доставка и монтаж циркулационна помпа за топла вода Dy32+резервна | бр. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
59 | Направа отвори в ст.б.плоча /дебелина 20cm/ с ДЦМ - ф125 | бр. | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
60 | Направа отвори в ст.б.плоча /дебелина 20cm/ с ДЦМ - ф75 | бр. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
61 | Доставка и полагане ЦПР 1:1 за замонолитване на отвори | m3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Непредвидени разходи - 10% от общата стойност: |  | 0
[5 empty] | Обща стойност: | 0 | 0
[5 empty] | ДДС: | 0 | 0
[5 empty] | Обща стойност с ДДС: | 0 | 0
[5 empty] | Процент на ст-та на м-лите: | #DIV/0!
УЧАСТНИК:
(име, подпис и печат)