## мултифункционално игрищ
ОБЕКТ: МУЛТИФУНКЦИОНАЛНО СПОРТНО ИГРИЩЕ ОУ " ХРИСТО БОТЕВ" гр.Севлиево
ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА СЕВЛИЕВО
КОЛИЧЕСТВЕНО СТОЙНОСТНА СМЕТКА
№ по ред | Видове СМР | Ед.мярка | Количество | Ед.цена | Обща стойност
ЧАСТ АРХИТЕКТУРА
Мултифункционално игрище 27 х 17 м
1 | Фрезоване на стар асфалт ,събиране и извозвазване - 4 см. | м2 | 459
2 | Доставка и полагане на ПЕ фолио | м2 | 459
3 | Доставка и полагане на армирана бетонова насткилка с дебелина 10 см. и наклон до 1 % | м3 | 46
4 | Доставка и полагане на изкуствена тревна настилка с усилена полиуретанова основа ,височина 20 мм, цвят зелен , вкл.подлепващи ленти и лепило | м2 | 459
5 | Доставка и полагане на ппосипка от сух промит кварцов пясък | м2 | 459
6 | Направа на маркировка /разчертаване / на игрално поле за футбол | бр | 1
7 | Направа на маркировка /разчертаване / на игрално поле за баскетбол | бр | 1
Ограда
1 | Доставка и монтаж на мека плетена полиетиленова оградна мрежа - 4 м + 2м вкл.крепежни елементи | м2 | 528
2 | Доставка и монтаж на входна врата на главен портал - стоманена конструкция 180/210 | бр | 1
Спортно оборудване
1 | Доставка и монтаж на комплект кошове за употреба на открито с конзола за баскетбол, вкл. крепежни елементи, праховобоядисани (комбинирани с футбол) | бр | 1
2 | Доставка и монтаж на футболна врата с размери 300 см х 200 см х 100 см за мини футбол, изработена от метален кръгъл профил, прлаховобоядисан с крепежни елементи за монтиране на плетенса мрежа 100 % РЕ,, UV стабилизирани за употреба на открито | бр | 2
ЧАСТ ЕЛЕКТРО
Площадкови ел.мрежи
1 | Доставка и монтаж та табло ГРТ, разработено съгласно приложена принципна схема,влагозащинтно, заземено | к-т | 1
2 | Обособяване на извод, комплект с предпазител 3Р, 50 А, електромер 3Р за контролно мерене | к-т | 1
3 | Досткавка и монтаж на комплект с предпазител за извод на осветителен стълб, 1Р6А | к-т | 13
4 | Направда изкоп и обратен насип 0,4/1,0 м. вкл. трамбоване и сигнална лента | м | 90
5 | Доставка и полагансе в изкоп на РVС тръба ф 75 мм,с необходимите съединения | м | 180
6 | Доставка и полагане в изкоп на РVС тръба ф 40 мм, с необходимите съединения | м | 120
7 | Направа на кабел шахта- един капак 60/60/80 см. | к-т | 4
8 | Доставка и монтаж на стълб за спортгно осветление , Н.8 м, вкл. рогатка и фундамент(анкерна група) | бр | 4
9 | Доставка и монтаж на LED прожектор 200 w, 230 v, IP 65 | бр | 12
10 | Доставка и монтаж на LED прожектор 30 w, 230 v, IP 65 - дежурно осветление | бр | 1
11 | Доставка и изтегляне в стълб на кабел NYY 3 х 1,5 мм2 | м | 140
12 | Доставка и изтегляне в положена РVС тръба на кабел NYY 5х2,5 мм2 | м | 170
13 | Досткавка и изтегляне в положена РVС тръба на кабел NYYY 4 х16 мм2 | м | 120
14 | Направа на суха разделка на кабел и подвързване на кабел до 4 мм2 | бр | 36
15 | Измервания | к-т | 1
Заземление
1 | Доставка и полагане на поцинкована шина 40/4 мм | м | 40
2 | Доставка и набиване на 2 броя заземителен кол ф 20/1,5 м | бр | 5
3 | Измерване | к-т | 1
ЧАСТ КОНСТРУКТИВНА
Земни работи
1 | Направа на масов машинен изкоп | м3 | 25
2 | Направа на уплътнен обратен насип от трошен камък или подходяща земна основа | м3 | 2.5
Кофражни работи
1 | Кофраж за Рандбалки | м2 | 75
Бетонови работи
1 | Подложен бетон клас В12,5 за РБ | м3 | 1.5
2 | Бетон клас В15 за единични фундаменти | м3 | 7
3 | Бетон клас В20 за Рандбалки | м3 | 7
4 | бетон калс В20 за настилки на кота 0,00 | м3 | 45
Армировъчни работи
1 | За Рандбалки | кг | 550
2 | за настилка на кота 0,00 | кт | 2000
Профилна стомана
1 | Стоманени елементи с квадратно напречно сечение 100х100х3 мм | кг | 750
2 | Стоманени елементи с квадратно напречно сечение 50.50.3 мм | кг | 1750
3 | Готови(инвентарни) стоманени стълбове ф( 60+180) .5 мм с височина 8.0 м с анкерна група 4 М20 | бр | 4
4 | Други(планки,опорни плочки,ребра и др.) | кг | 75
Всичко:
20% ДДС:
ОБЩО: