Приложение № 2

към чл. 6

Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС

I.   Информация за контакт с възложителя:

1.  Име, местожителство, гражданство на възложителя

Фирма „Актив  Клиин“, ООД, ЕИК 200742402, регистрирана на адрес гр. Сев -лиево, ул.Стефан Пешев  № 72

(физическо лице, седалище и единен идентифи	кационен № на юридическото лице)

2.   Пълен пощенски адрес за кореснпонденция

Гр. Русе, ул. Рига № 7А

3.   Телефон, факс и e-mail

0885 434 499,   еkostandart@abv.bg

4.   Лице за контакти

Красимир Пантелеев Пантелеев

II.   Характеристики на инвестиционното предложение:

- Резюме на предложението

Предложението представлява искане за узаконяване  място за  разриване на площадка за „Предварително третиране на опасни (инфекциозни) медицински отпадъци и превръщането им в неопасни, годни за  депониране.  Отпадъците , които ще се третират са от кодове: 180103* и 180202* с наименование: „Отпадъци, чието събиране и обезвреждане са обект на специални изисквания, с оглед предотвратяване на инфекции“

Предварителното третиране, което предвиждаме, се състои в стерилизация с пара при температура 1340  С, в камера под налягане 2,2 кг/см2

Цитираните отпадъци са включени в приложение 1 от Закона за опазване на околната среда  под № 24: „Инсталации за обезвреждане на опасни отпадъци чрез изгаряне, химично третиране или депониране по смисъла на Закона за управление на отпадъците ( ЗУО ).“

2. Доказване на необходимостта от инвестиционното предложение

Фирма „Актив Клиин“ има оборудвано помещение за пране и стерилизация на медицински барабани на адрес: гр. Севлиево, ул. Никола Петков  № 30, (УПИ ХІ, кв.16, пи 65927.5188.2.2), в което желае да извършва дейноста по третиране на отпадъците.  Помещението е с монтиран стерилизатор, който до момента се използва за стерилизиране на медицински барабани“.  Предложението е вместо медицнски барабани да се стерилизират медицински отпадъци, без да се прави някаква промяна.

3  Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение и кумулиране с други предложения.

Нямаме данни, с изключение на описаното помешение

4  Подробна информация за разгледани алтернативи.

Алтернатива на този метоод на третиране е изгаряне в специалн пещи с из

ключително скъпи филтриращи устроиства за пречистване на въздуха. Такава инсталация за  Северна България има само в София. Проблемът там е високата цена за изгарянето на кг отпадъ

5.  Местоположение на площадката, включително необходима площ за временни дейности по време на строителството.

Площадката, съгласно инвестиционното предложение, се предвижда да  се сразкрие в съществуващото помещение, обособено в сградата на „Медицински център“ на ул.Никола Птков № 30, което е с отделен вход, независим от входа на Медицинския център и има площ над 100 (сто)  кв. м., достатъчна за развитието на дейността. Строителни работи не са необходими

6.  Описание на основните процеси (по проспектни  данни), капацитет, включително на дейностите и съоръженията, в които се очаква да са налични опасни вещества от     приложение № 3 към ЗООС.

Съществуващата инсталация, в описаното помещение, позволява капацитет от 500(петстотин) килограма третиран отпадък на една смяна. При третирането опасни вещества не се отделят.Процеса се извършва под налягане и след завършване цикъла на стерилизация отпадъците се охлаждат чрез вакумиране (още в камерата)  и поставят в контейнери с плътно затварящи се капаци. Отпадъцте , които ще се третират не попадат в приложение № 3 ( ЗООС )

7.   Схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура.

Съществуващата инфраструктура напълно обслужва инвестиционното предложение

8.   Програма за дейностите, включително за строителство, експлоатация и фазите на закриване, възстановяване и последващо използване.

Съществуващата инсталация за стерилизация на медицински барабани напълно отговаря за стерилизация на отпадъци.

9.   Предлагани методи за строителство.

Не е необходимо никакво строителство

10. Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията.

Няма необходимост

11. Отпадъци, които се очаква да се генерират - видове, количества и начин на третиране.

Генерират се неопасни отпадъци от кодове 180104 и 180203,  подлежащи на депониране

12. Информация за разгледани мерки за намаляване на отрицателните въздействия върху околната среда.

Инвестиционното предложение не оказва никакво въздействи върху околната среда

13.   Други дейности, свързани с инвестиционното предложение

(например добив на строителни материали, нов водопровод, добив или пренасяне на енергия, жилищно строителство, третиране на отпадъчните води).

Няма необходимост

14. Необходимост от други разрешителни, свързани с инвестиционното предложение.

Само разрешение за извършване на дейността „ Предварително третиране на опасни медицински отпадъци“.

15.   Замърсяване и дискомфорт на околната среда.

Не създава условия за замърсяване на околната среда.

16.   Риск от аварии и инциденти.

Машините ( парогенератор и стерилизационна камера ) са с предпазни устройства и показващи прибори.

III.   Местоположение на инвестиционното предложение

1.   План, карти и снимки, показващи границите на инвестиционното предложение, даващи информация за физическите, природните и антропогенните характеристики, както и за разположените в близост елементи от Националната екологична мрежа и най-близко разположените обекти, подлежащи на здравна защита, и отстоянията до тях.

…………………………………………………………………………………………………...

2.   Съществуващите ползватели на земи и приспособяването им към площадката или трасето на обекта на инвестиционното предложение и бъдещи планирани ползватели на земи.

В близост няма ползватели на земи и няма условия за бъдещи ползватели на земи.

3.   Зониране или земеползване съобразно одобрени планове.

…………………………………………………………………………………………………...

4. Чувствителни територии, в т. ч. чувствителни зони, уязвими зони, защитени зони, санитарно-охранителни зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди и др.; Национална екологична мрежа.

Не е в близост с уязвими зони.

4а.  Качеството и регенеративната способност на природните ресурси.

…………………………………………………………………………………………………...

5.   Подробна информация за всички разгледани алтернативи за местоположение.

Нямаме такава възможност.

IV.   Характеристики на потенциалното въздействие

(кратко описание на възможните въздействия вследствие на реализацията на инвестиционното предложение):

Цикълът е затворен в помещението, респективно в стерилизационна камера.

1.   Въздействие върху хората и тяхното здраве, земеползването, материалните активи, атмосферния въздух, атмосферата, водите, почвата, земните недра, ландшафта, природните обекти, минералното разнообразие, биологичното разнообразие и неговите елементи и защитените територии на единични и групови недвижими културни ценности, както и очакваното въздействие от естествени и антропогенни вещества и процеси, различните видове отпадъци и техните местонахождения, рисковите енергийни източници - шумове, вибрации, радиации, както и някои генетично модифицирани организми.

Единствено уязвими, макар и в малка степен, са обслужващите работници ( един или двама ), за които са взети мерки - вентилация на помещението и предпазни ръкавици.

2.   Въздействие върху елементи от Националната екологична мрежа, включително на разположените в близост до обекта на инвестиционното предложение.

Няма.

3.   Вид на въздействието (пряко, непряко, вторично, кумулативно, краткотрайно, средно- и дълготрайно, постоянно и временно, положително и отрицателно).

Няма въздействие.

4.   Обхват на въздействието - географски район; засегнато население; населени места (наименование, вид - град, село, курортно селище, брой жители и др.).

Град Севлиево, ул. Никола Петков № 30. Няма никакво въздействие извън помешението, както и в самото помещение. Дейността се извършва в  затворена камера, под налягане,а съхранението  - в плътно затварящи се контейнери

5. Вероятност на поява на въздействието.     …………………………………………………………………………………………………...

6. Продължителност, честота и обратимост на въздействието.     …………………………………………………………………………………………………...

7.   Мерки, които е необходимо да се включат в инвестиционното предложение, свързани с предотвратяване, намаляване или компенсиране на значителните отрицателни въздействия върху околната среда и човешкото здраве.

В съществуващото помещение е направено всичко необходимо.

8.   Трансграничен характер на въздействията.

Не е възможно.

Гр. Севлиево, октомври 2016

Съставил: ………………….

( Красимир  Пантелеев)